RELAZIONE

RISULTATI DEL CONTROLLO SUI PRINCIPALI IMMISSARI DEL LAGO DI ANNONE

Il 18/02/2016 è stato effettuato il controllo dei principali immissari del lago di Annone. Grazie all'integrazione al monitoraggio degli immissari introdotta dalla Provincia di Lecco nell'ambito del progetto di gestione dell'impianto di aspirazione ipolimnica, dal giugno 2009 sono disponibili per tutti gli immissari del bacino est i dati relativi a P totale ed azoto ammoniacale.

Il campionamento del 18/02/2016 è stato effettuato in condizioni di portata media, quindi con un parziale effetto di diluizione degli inquinanti.

Il Cologna indica una concentrazione di P totale pari a 112 µg/l, valore che segnala un marcato decremento rispetto al dato di gennaio (209 µg/l) e più prossimo al dato di dicembre (143 µg/l). Un sensibile aumento era già stato però riscontrato nel mese di  novembre (317 µg/l). Si consideri che il valore attuale si collega ad un parallelo aumento della portata idrica e di conseguenza al  maggiore effetto di diluizione del carico organico. La concentrazione di azoto ammoniacale, pari a 0,17 mg/l, conferma il netto miglioramento rispetto al dato di gennaio (0,87 mg/l), ma indica la presenza di qualche apporto inquinante. Il peggioramento in condizioni di minore portata idrica è un fenomeno classico per questo corso d’acqua che, come più volte segnalato, in genere mostra problemi collegati a carichi diretti.

 

Il Ceppetto o Bondì indica una concentrazione di P totale pari a 161 µg/l. Il dato attuale segnala quindi una sostanziale stabilità rispetto al valore di gennaio (184 µg/l), dicembre (167 µg/l), novembre (186 µg/l) e ottobre (174 µg/l). Anche in questo caso il valore attuale si collega ad un parallelo incremento della portata idrica ed al conseguente maggiore effetto di diluizione del carico organico. La concentrazione di P totale di questo immissario risulta storicamente piuttosto elevata e le cause sono state individuate nei controlli effettuati recentemente all'interno dell'abitato di Galbiate.  In questo caso la concentrazione di azoto ammoniacale, inferiore a 0,01 mg/l, conferma l’assenza di apporti fognari di rilievo perlomeno nel tratto terminale.
 

Per quanto riguarda lo scarico Sabina si evidenzia un decremento della concentrazione di P totale che risulta pari a 328  µg/l rispetto a 640 µg/l di gennaio, 533 µg/l di dicembre, 396 µg/l di novembre, 280 µg/l di ottobre ed 88 µg/l di settembre. Il dato attuale risulta quindi negativo in particolare se si considerano i valori degli ultimi mesi. La situazione attuale indica un miglioramento rispetto al mese precedente, anche grazie  alla maggiore portata idrica. La concentrazione di azoto ammoniacale (1,50 mg/l) conferma il decremento rispetto al campionamento di gennaio (5,12 mg/l), ma indica ancora la presenza di consistenti carichi fognari. 
Condizione ancora negativa per il Laghetto o Molinatto che segnala una concentrazione di P totale pari a 98 µg/l contro 130 µg/l di gennaio. In realtà è rilevabile un decremento, che è però determinato dalla maggiore portata idrica. Il dato attuale è comunque elevato rispetto ai valori  di dicembre (51 µg/l), novembre (56 µg/l) e ottobre (87 µg/l. Si consideri peraltro che questo immissario nel 2010 aveva segnalato quasi sempre valori di P totale inferiori a 50 µg/l. La concentrazione di azoto ammoniacale (0,04 mg/l) conferma la presenza di qualche apporto inquinante di non elevata entità.
 

Per Calchirola, che indica una concentrazione di P totale pari a 141 µg/l, è invece rilevabile una conferma dell’incremento già rilevato nel campionamento di gennaio (98 µg/l), dicembre (86 µg/l), novembre (96 µg/l) e ottobre (107 µg/l) rispetto ai 70 µg/l di giugno, 62 µg/l di maggio, 42 µg/l di aprile e 46 µg/l di marzo. La concentrazione media del 2014 risulta pari a 70 µg/l, mentre nel 2015 sale a 82 µg/l. L’incremento del valore medio non sembra rilevante, ma si consideri che è determinato dagli ultimi sei mesi.

 

Il Pescone con 132 µg/l conferma il decremento, già rilevato nel campionamento di gennaio (110 µg P/l), rispetto alla concentrazione di dicembre (191 µg/l) e ritorna sostanzialmente alle condizioni che erano state rilevate in novembre (113 µg/l) ed ottobre (128 µg/l). Continua comunque la fase negativa che indica valori superiori a 100 µg/l. I valori relativi ai campionamenti di aprile (68 µg/l), marzo (45 µg/l), febbraio (64 µg/l) e gennaio 2015 (70 µg/l) non rientravano infatti in questa categoria. Il dato attuale ha però un significato meno positivo se si considerano le condizioni di maggiore portata idrica che comportano ovviamente una maggiore diluizione degli inquinanti. Il Pescone risente di apporti esterni durante i periodi di elevata portata idrica, mentre durante le condizioni di magra è presente qualche periodico carico di P. 

 

Il Pramaggiore nel campionamento di dicembre segnalava una situazione di estrema gravità (1117 µg/l), peraltro già rilevata nel campionamento di aprile (1485 µg/l). La concentrazione attuale di P totale (188 µg/l) conferma il netto miglioramento già rilevato ne campionamento di gennaio (223 µg/l) ed indica pertanto un rientro nella normalità per questo immissario. E’ quindi rilevabile un marcato decremento rispetto al dato anomalo di dicembre. Questa variazione non è imputabile solamente all’aumento della portata idrica e quindi ad un maggiore effetto di diluizione con l’acqua di pioggia. Gli interventi messi in atto hanno quindi avuto esito positivo. Questo immissario evidenzia ormai dall’autunno 2012 periodiche situazioni di evidente alterazione ed è quindi necessaria una costante attività di monitoraggio.
Il Bosisolo, con una concentrazione di P totale pari a 99 µg/l, segnala un leggero incremento rispetto al dato di gennaio (76 µg/l) e ritorna sui livello di dicembre (98 µg/l). Si consideri però che fino al 2010 la concentrazione media di questo immissario però si è sempre mantenuta prossima a 50 µg/l. Anche nel 2012 le concentrazioni di P totale risultavano però più elevate (77 µg/l di dicembre, 72 µg/l di novembre, 73 µg/l di ottobre e 82 µg/l di settembre. La situazione attuale potrebbe ancora rientrare nel normale intervallo di oscillazione di questo immissario, se si considerano le condizioni di scarsa portata idrica che riducono gli effetti di diluizione. Anche il valore di azoto ammoniacale (0,02 mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

L'immissario Rossa indica un valore di P totale pari a 56 µg/l che risulta sovrapponibile al dato di gennaio (60 µg/l). E' però rilevabile un parziale incremento rispetto al dato di dicembre (38 µg/l) e novembre (41 µg/l). Il valore attuale  risulta leggermente superiore alla media di questo immissario che segnala in prevalenza concentrazioni inferiori a 50 µg/l, ma si deve considerare che la portata idrica attuale è ridotta e quindi anche il fattore di diluizione. I peggioramenti più importanti di questo immissario sembrano invece collegati alle condizioni di maggiore portata idrica. Il valore di azoto ammoniacale (0,01 mg/l) indica l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.

 

Per quanto riguarda il Bombolo (73 µg/l) si evidenzia una sostanziale sovrapponibilità con il dato di gennaio (81 µg/l) e dicembre (64 µg/l). Si sottolinea che la concentrazione di P totale di questo immissario varia in funzione del periodo di attività della pompa di calore utilizzata dalle piscine che scarica acqua di falda in condizioni ottimali. Considerando che questo immissario ha fatto in genere registrare concentrazioni di P totale inferiori a 55 µg/l, il valore attuale  potrebbe non rientrare nel normale intervallo di oscillazione. Il quadro sostanzialmente positivo di questo corso d'acqua è però confermato dall'analisi dell'azoto ammoniacale che indica una concentrazione inferiore a 0,01 mg/l e quindi l’assenza di apporti inquinanti di rilievo.
 

Per quanto riguarda la fontana di Borima, immissario del bacino ovest, la concentrazione attuale di P totale risulta pari a 56 µg/l. Questo dato risulta prossimo al valore di gennaio (72 µg/l), dicembre (68 µg/l) e novembre (54 µg/l) e conferma il miglioramento rispetto al valore di ottobre (104 µg/l). La situazione attuale è quindi molto lontana  dallo stato di grave alterazione raggiunto nel 2013, quando si superavano normalmente i 400 µg/l. Lo stato di alterazione del fondale, costituito da uno spesso strato di fango anossico, potrebbe interferire sulle concentrazioni nell’acqua sovrastante e quindi sui valori rilevati, che rappresentano comunque lo stato di qualità dell’acqua in ingresso nel bacino ovest. 
Dr. A.Negri

